| Bioenergia Niewiadów Włodzimierz Jabłoński Konstancin 5, 97-225 Ujazd | P-01/26/GRWJ |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ CENY OFERTOWEJ

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Uwaga: Oferta oraz objęta nią i niżej wyszczególniona cena ma obejmować kompleksowe wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia opisanego w Ogłoszeniu oraz jego załącznikach.

Wykonawca wypełnia w Tabeli 1:

- Kolumnę pt. Koszt (netto – bez VAT) w każdym wierszu tabeli poniżej. Obowiązkowo należy wskazać kwotę sumaryczną dla pozycji od 1 i 2. Wskazanie kwot cząstkowych dla poszczególnych elementów w ramach każdej pozycji jest opcjonalne.

- W przypadku tzw. rozwiązania równoważnego, należy dokonać podziału cenowego na analogicznej zasadzie, tj. rozgraniczającej część budowlaną inwestycji od urządzeń technicznych i maszyn.

- W razie braku miejsca w tabeli poniżej, należy dołączyć dodatkowy dokument opatrzony danymi oraz podpisem Wykonawcy.

Tabela 1 – Szczegółowy podział ceny

| Lp. | Zakres | Opis | Koszt (netto – bez VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlano-montażowe: | Roboty budowlano-montażowe: - prace ziemne; - zbiorniki (wstępny: fi = ok. 7 m, h = ok. 4m; fermentacyjny I: fi = ok. 24 m, h = ok. 8 m; fermentacyjny II: fi = ok. 24 m, h = ok. 8 m; końcowy pofermentacyjny: fi = ok. 40 m, h = ok. 8 m); - roboty betonowe - pozostałe (podbudowy zbiorników, podbudowy pod kontenery techniczne, studnie, podajnik do substratów stałych, pozostałe fundamenty), - budowa szachtu instalacyjnego; - budowa szachtu kondensacji gazu; - budowa silosu na substraty stałe, - wykonanie terenów utwardzonych i zagospodarowania terenu, - pozostałe instalacje (w tym: wodne i kanalizacyjne, przeciwpożarowa, odgromowa, elektryczna wewnętrzna, rurociągi techniczne) - część budowlano-montażowa; - budynek administracyjno-biurowo-socjalny; - hala higienizacji; - zbiornik ppoż; - rozruch biogazowni; - zakończenie i odbiory budowy. Prowadzenie i obsługa budowy: - przygotowanie dróg technicznych; - stanowisko pod żuraw; - usprzątnięcie terenu; - zapewnienie trwałości tymczasowego ogrodzenia, bramy i oświetlenia; - sprzęt i obiekty BHP; - koordynacja inwestycji; - wykonanie zieleni i nasadzeń; - rozruch. |  |
| 2. | Urządzenia techniczne i maszyny | Urządzenia techniczne i maszyny: - wyposażenie zbiorników (wstępny, fermentacji I i II, końcowy pofermentacyjny); - układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 498 kW i mocy cieplnej min. 498 kW wraz z układami towarzyszącymi; - stacja transformatorowa, przyłącze energetyczne, przyłącze cieplne; - pozostałe instalacje (w tym: wodne i kanalizacyjne, przeciwpożarowa, odgromowa, elektryczna wewnętrzna, rurociągi techniczne) - urządzenia i maszyny; - kontenery techniczne; - inne układy technologiczne; |  |
|  |  | SUMA (netto – bez VAT): |  |

Wykonawca wypełnia w Tabeli 2:

- Przykłady referencyjne inwestycji o technologii podobnej do planowanej przez Wykonawcę do wykonania w ramach Przedmiotu Zamówienia. Mogą, ale nie muszą być to instalacje wykonane przez samego Wykonawcę (wykazaniu doświadczenia Wykonawcy służą inne Załączniki do Ogłoszenia). Celem Tabeli 2 jest umożliwienie Zamawiającemu zapoznania się z technologią planowaną przez Wykonawcę.

Tabela 2 – Referencje podobnej technologii

| Lp. | Opis podstawowych parametrów (rodzaj instalacji, moc) | Lokalizacja* | Data oddania do użytku (rok): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* Państwo, województwo (region), powiat (analogiczna jednostka samorządu terytorialnego), gmina (analogicznie), miejscowość.

| ……………………....…, dnia ………..………….. (miejscowość i data) |  | Pieczęć i podpis: …………………………………….. (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |